| 小型台式超声波清洗机参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 | 参数要求 |
| 一：设备参数及配置 |  |  |  |
| 1 | 用途 |  | 主要用于口腔科、眼科、医院的止血钳、镊子、切开刀、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果。 |
| 2 | 功能要求 |  | 能进行超声波清洗 |
| 3 | 运行时间 |  | 1-20min可调 |
| 4 | 容量 |  | ≥30L,内舱尺寸≥500mm*300mm*200mm |
| 5 | 清洗温度 |  | 室温至40℃可调 |
| 6 | 加热方式： |  | 电加热 |
| 7 | 超声功率 |  | 双频40/80KHZ |
| 8 | 材质 |  | 304不锈钢，模具拉伸成型，外形美观 |
| 9 | 控制系统 |  | LED数码显示屏；使用方便快捷。 |
| 10 | 标准配置 |  | 主机 1台（包括管路，外装饰罩，控制等）、器械清洗篮框 1个；隔音盖1个、配套电源线 |
| 二：设备取得的各种资质、体系认证 |  |  |  |
| 1 | 资质认证 |  | 需提供一类医疗器械注册证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证等证件 |
| 三：售后 |  |  |  |
| 1 | 售后保修 |  | ≥2年 |