### 数字化中心设备耗材清单和参数

| 序号 | 设备名称 | 耗材名称 | 货品编码 | 规格型号 |  |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能型切削设备 Multi | 氧化锆车针 | 68-1004 | 球形刀1.0mm |  |  | 进口钨钢材质，金属镀层，最细半径可达到0-075mm，每支车针切削时间可达150小时以上。 | 专机专用 |
|  |  |  | 68-1003 | 球形刀2.5mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1005 | 球形刀0.6mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1015 | 环形刀1.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1016 | 环形刀1.5mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1017 | 环形刀1.8mm |  |  |  |  |
|  |  | 树脂车针 | 68-1043 | 球形刀3.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1042 | 球形刀2.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1041 | 球形刀1.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1017 | 环形刀1.8mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1016 | 环形刀1.5mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1015 | 环形刀1.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-0845 | 平头刀1.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1005 | 球形刀0.6mm |  |  |  |  |
|  |  | 金属车针 | 68-1043 | 球形刀3.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1042 | 球形刀2.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1041 | 球形刀1.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1017 | 环形刀1.8mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1016 | 环形刀1.5mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1015 | 环形刀1.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1044 | 球形刀3.0mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 68-1040 | 球形刀0.6mm |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃陶瓷车针 | 68-1035 |  | 0.6mm |  |  |  |
|  |  |  | 68-1036 |  | 1.0mm |  |  |  |
|  |  |  | 68-1037 |  | 2.0mm |  |  |  |
|  |  |  | 68-1038 |  | 3.0mm |  |  |  |
|  |  | 冷却液 | 70-1914 |  | 5L |  |  |  |
|  |  | 多功能夹具 | 68-1476 |  | 钛柱转接口 |  | 全开放钛柱转接口，满足进口和国产钛柱夹持。 | 专机专用 |
|  |  |  | 68-1430/ |  | 氧化锆夹具 |  | 全开放氧化锆转接夹具，满足所有圆盘氧化锆夹持。 | 专机专用 |
|  |  |  | 68-1437/ |  | 树脂夹具 |  | 全开放树脂盘夹具，满足所有圆盘树脂块夹持。 | 专机专用 |
|  |  |  | 68-1470/ |  | 金属夹具 |  | 全开放金属盘夹具，满足所有圆盘金属夹持。 |  |
|  |  | 进口个性化种植基台及螺钉 |  |  |  |  | 用于切削个性化基台，满足国际和国内种植系统,，有三类医疗器械注册证 | 专机专用 |
|  |  | 进口扫描杆 |  |  |  |  | 性化基台，满足国际和国内种植系统,，有三类医疗器械注册证 | 专机专用 |
|  |  | PJ022 | 夹具接口 |  |  |  |  | 专机专用 |
|  |  | 进口氧化锆 | 14-25mm |  |  |  | 与设备同一厂家生产，专用120mm圆盘材料，有三类医疗产品注册证，有真伪查询系统，配套包装盒质保卡，德国进口氧化锆，有高透瓷块，分层瓷块，遮色瓷块可选，抗疲劳期10年以上，在国内专业三甲口腔有大量使用先例 | 独家代理 |
| 2 | 金属打印设备 | 国产钴铬合金粉 | 1kg |  |  |  | 有二类医疗产品注册证，德国进口，用于3D金属打印冠桥，支架等 | 专机专用 |
|  |  | 进口钴铬合金粉 | 1kg |  |  |  | 有二类医疗产品注册证，德国进口，用于3D金属打印冠桥，支架等 | 专机专用 |
|  |  | 毛毡密封圈1 | 96086 |  |  | 方形 |  | 专机专用 |
|  |  | 毛毡密封圈2 | 96087 |  |  | 长方形 |  | 专机专用 |
|  |  | 橡胶条 | 91369 |  |  | 黑色 |  | 专机专用 |
|  |  | 密封圈（塑料）4mm | 92033 |  |  | 4mm |  | 专机专用 |
|  |  | 密封圈（塑料）6mm | 92194 |  |  | 6mm |  | 专机专用 |
|  |  | 滑轨 | 91274 |  |  | 2个/套 |  | 专机专用 |
|  |  | 滑座 | 91275 |  |  | 2个/套 |  | 专机专用 |
|  |  | 密封圈 | 92127 |  |  | 4个/套 |  | 专机专用 |
|  |  | 保养套装 | 包含以上所有配件 |  |  | 套 | Conceptalser Mlab保养套装 | 专机专用 |
|  |  | 构建板 | 3d001 |  |  | 块 |  | 专机专用 |
|  |  | 进口3D打印材料 |  |  |  | 1kg/桶 | 器械注册证，用于3D金属打印冠桥，支架等 | 专机专用 |
| 3 | 3D树脂打印机 | Accura e-Stone (SLA) | 24665-905 |  |  | 2.0kg/桶 | 用于Projet 7000 3D树脂打印机，满足打印修复模型，种植导板等临床适应症 |  |
|  |  | SL clear | 24672-905 |  |  | 2.0kg/桶 | 用于Projet 7000 3D树脂打印机，满足打印修复模型，种植导板等临床适应症 |  |
| 4 | 茂福炉 | 加热棒 |  |  |  | 根 | 纳博热茂福炉耗材 | 专机专用 |